## Calibrazione hot
Temp	38	°C
fC	Efine
5	371
10	329
15	286
20	244
30	160
40	77					m	c
45	36					-0,12	49,3
47	20

## Shift hot
Temp	38	°C
fC input	Rate [kHz]	Efine	fC measured	Diff	% diff
10	1	329	9,82	-0,18	-1,80
10	10	330	9,7	-0,300000000000004	-3,00
10	20	327	10,06	0,059999999999995	0,60
10	30	318	11,14	1,14	11,40
10	40	307	12,46	2,46	24,60
10	50	300	13,3	3,3	33,00
10	60	293	14,14	4,14	41,40
10	70	288	14,74	4,74	47,40
10	80	284	15,22	5,22	52,20
10	90	281	15,58	5,58	55,80
10	100	279	15,82	5,82	58,20

20	1	244	20,02	0,02	0,10
20	10	244	20,02	0,02	0,10
20	20	237	20,86	0,859999999999999	4,30
20	30	212	23,86	3,86	19,30
20	40	192	26,26	6,26	31,30
20	50	179	27,82	7,82	39,10
20	60	170	28,9	8,9	44,50
20	70	163	29,74	9,74	48,70
20	80	156	30,58	10,58	52,90
20	90	152	31,06	11,06	55,30
20	100	149	31,42	11,42	57,10

30	1	160	30,1	0,099999999999998	0,33
30	10	161	29,98	-0,020000000000003	-0,07
30	20	147	31,66	1,66	5,53
30	30	111	35,98	5,98	19,93
30	40	89	38,62	8,62	28,73
30	50	75	40,3	10,3	34,33
30	60	64	41,62	11,62	38,73
30	70	56	42,58	12,58	41,93
30	80	49	43,42	13,42	44,73
30	90	44	44,02	14,02	46,73
30	100	40	44,5	14,5	48,33

40	1	77	40,06	0,059999999999995	0,15
40	10	77	40,06	0,059999999999995	0,15
40	20	58	42,34	2,34	5,85
40	30	18	47,14	7,14	17,85
40	40	SAT	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Rate [Hz]
% charge shift

## Calibrazione cold
Temp	26	°C
fC	Efine
5
10	313
15	270
20	224
30	132
40	42					m	c
45						-0,11	44,6
47

## Shift cold
Temp	38	°C
fC input	Rate [kHz]	Efine	fC measured	Diff	% diff
10	1	314	10,06	0,060000000000002	0,60
10	10	312	10,28	0,280000000000001	2,80
10	20	310	10,5	0,5	5,00
10	30	308	10,72	0,719999999999999	7,20
10	40	305	11,05	1,05	10,50
10	50	300	11,6	1,6	16,00
10	60	297	11,93	1,93	19,30
10	70	292	12,48	2,48	24,80
10	80	290	12,7	2,7	27,00
10	90	285	13,25	3,25	32,50
10	100	285	13,25	3,25	32,50

20	1	223	20,07	0,07	0,35
20	10	222	20,18	0,18	0,90
20	20	216	20,84	0,84	4,20
20	30	200	22,6	2,6	13,00
20	40	181	24,69	4,69	23,45
20	50	167	26,23	6,23	31,15
20	60	158	27,22	7,22	36,10
20	70	150	28,1	8,1	40,50
20	80	144	28,76	8,76	43,80
20	90	138	29,42	9,42	47,10
20	100	134	29,86	9,86	49,30

30	1	131	30,19	0,190000000000001	0,63
30	10	130	30,3	0,300000000000001	1,00
30	20	120	31,4	1,4	4,67
30	30	90	34,7	4,7	15,67
30	40	66	37,34	7,34	24,47
30	50	49	39,21	9,21	30,70
30	60	36	40,64	10,64	35,47
30	70	Sat	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
30	80	sat	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
30	90	sat	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
30	100	sat	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

40	1	45	39,65	-0,350000000000001	-0,88
40	10	40	40,2	0,200000000000003	0,50
40	20	27	41,63	1,63	4,08
40	30	0	44,6	4,6	11,50
40	40		44,6	4,6	0,115
Rate [Hz]
% charge shift

## Calibrazione hot slow downslope
Temp	38	°C
fC	Efine
5	370
10	327
20	241
30	157				-0,1178	48,52
40	74
45	29

## Shift hot long
Temp	38	°C
fC input	Rate [kHz]	Efine	fC measured	Diff	Errore dif	% diff	% diff error
10	1	327	9,9994	-0,000599999999999	0,37696	-0,01	3,77
10	10	327	9,9994	-0,000599999999999	0,37696	-0,01	3,77
10	20	327	9,9994	-0,000599999999999	0,37696	-0,01	3,77
10	30	327	9,9994	-0,000599999999999	0,37696	-0,01	3,77
10	40	327	9,9994	-0,000599999999999	0,37696	-0,01	3,77
10	50	326	10,1172	0,117200000000004	0,37696	1,17	3,77
10	60	326	10,1172	0,117200000000004	0,37696	1,17	3,77
10	70	326	10,1172	0,117200000000004	0,37696	1,17	3,77

20	1	241	20,1302	0,130200000000002	0,37696	0,65	1,88
20	10	241	20,1302	0,130200000000002	0,37696	0,65	1,88
20	20	240	20,248	0,248000000000001	0,37696	1,24	1,88
20	30	239	20,3658	0,365800000000004	0,37696	1,83	1,88
20	40	239	20,3658	0,365800000000004	0,37696	1,83	1,88
20	50	238	20,4836	0,483600000000003	0,37696	2,42	1,88
20	60	238	20,4836	0,483600000000003	0,37696	2,42	1,88
20	70	238	20,4836	0,483600000000003	0,37696	2,42	1,88

30	1	155	30,261	0,261000000000003	0,37696	0,87	1,26
30	10	154	30,3788	0,378800000000002	0,37696	1,26	1,26
30	20	152	30,6144	0,614400000000003	0,37696	2,05	1,26
30	30	152	30,6144	0,614400000000003	0,37696	2,05	1,26
30	40	151	30,7322	0,732200000000002	0,37696	2,44	1,26
30	50	151	30,7322	0,732200000000002	0,37696	2,44	1,26
30	60	151	30,7322	0,732200000000002	0,37696	2,44	1,26
30	70	151	30,7322	0,732200000000002	0,37696	2,44	1,26

40	1	71	40,1562	0,156200000000005	0,37696	0,39	0,94
40	10	67	40,6274	0,627400000000002	0,37696	1,57	0,94
40	20	66	40,7452	0,745200000000004	0,37696	1,86	0,94
40	30	65	40,863	0,863	0,37696	2,16	0,94
40	40	65	40,863	0,863	0,37696	2,16	0,94
40	50	65	40,863	0,863	0,37696	2,16	0,94
40	60	65	40,863	0,863	0,37696	2,16	0,94
40	70	65	40,863	0,863	0,37696	2,16	0,94

Sigma	Errore [fC]
3,2	0,37696